ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Плановая проверка расчётных приборов учета

Круг заявителей: физические лица, юридические лица или индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: за предоставление услуги плата не взимается или     взимается в соответствии с предлагаемой АО «РГРЭС»  стоимостью работ.

Условия оказания услуги (процесса): наличие уведомления собственников прибора учёта и (или) иного оборудования, либо собственников объектов, на которых установлены приборы учёта и (или) иное оборудование.

Результат оказания услуги (процесса): заключение о пригодности расчетного прибора учета для осуществления расчетов за потребленную  на розничных рынках электрическую энергию (мощность), о соответствии (несоответствии) расчетного прибора учета требованиям, предъявляемым к такому прибору учета, о наличии (об отсутствии) безучетного потребления или о признании расчетного прибора учета утраченным..

Общий срок оказания услуги (процесса): в соответствии с планом-графиком.

Состав, последовательность и сроки оказания бесплатной услуги (процесса) в соответствии с пунктами 170 - 174 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442.

| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление плана-графика проведения плановых проверок расчётных приборов учёта. | Сетевая организация составляет план-график проведения проверок расчетных приборов учета на следующий месяц в точках поставки потребителей, обслуживание которых осуществляет гарантирующий поставщик и которые расположены в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации. | Бумажная и электронная форма. | До 25-го числа текущего месяца. | Пункт 171 Постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электроэнергии, полном, и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (далее – Постановление). |
| 2. | Согласование плана-графика с гарантирующим поставщиком | Гарантирующий поставщик обязан направить сетевой организации ответ, содержащий: - согласие с планом-графиком проведения проверок расчетных приборов учета либо предложение об изменении состава планируемых к проверке точек поставки, но не более чем на 20 процентов точек поставки, планируемых к проверке в соответствии с этим планом-графиком, а также перечень точек поставки из числа точек поставки, согласованных для включения в указанный план-график для проведения инструментальной проверки; - перечень точек поставки, при проведении проверки в отношении которых планируется участие представителей гарантирующего поставщика. | Бумажная и электронная форма. | В течение 2 рабочих дней после получения плана-графика. | Пункт 171 Постановления. |
| 3. | Организация допуска к энергопринимающим установкам потребителя. | Если для проведения проверки приборов учета требуется допуск к энергопринимающим устройствам потребителя, сетевая организация уведомляет потребителя о дате и времени проведения такой проверки, а также о последствиях недопуска к расчетным приборам учета. При несогласии с предложенными датой и (или) временем проведения проверки этот потребитель направляет сетевой организации предложение об иных дате и (или) времени, но не позднее 10 рабочих дней со дня предложенной даты, после чего стороны обязаны согласовать иные дату и (или) время. В случае недопуска потребителем сетевой организации к расчетным приборам учета в согласованные дату и время сетевая организация повторно направляет потребителю уведомление с указанием даты и времени проведения проверки расчетных приборов учета, а также информацию о последствиях повторного недопуска к таким приборам учета в соответствии с пунктом 182 Постановления. Для проведения проверки приборов учета, установленных в отношении энергопринимающих устройств, опосредованно присоединенных к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, сетевая организация приглашает лицо, к энергопринимающим устройствам и объектам электроэнергетики которого непосредственно присоединены такие энергопринимающие устройства . | Бумажная и электронная форма. | За 5 рабочих дней до планируемой даты проведения проверки. | Пункт 174 Постановления. |
| 4. | Проверка расчётных приборов учёта. | Сетевая организация производит визуальный осмотр схемы подключения энергопринимающих и схем соединения приборов учета, проверку соответствия приборов учета требованиям Постановления, проверку состояния прибора учета, наличия и сохранности контрольных пломб и знаков визуального контроля, в том числе соответствия пломб поверителя оттиску в свидетельстве о поверке и (или) записи в паспорте (формуляре) средства измерений, а также снятие показаний приборов учета. | Проверка расчётных приборов учёта производится непосредственно на объекте. | В согласованную дату проведения проверки прибора учёта. | Пункт 170 Постановления. |
| 5. | Составление акта проверка прибора учёта | Результаты проверки приборов учета оформляются актом проверки расчетного прибора учета, который подписывается сетевой организацией и лицами, принимавшими участие в проверке. Акт составляется в количестве экземпляров по числу лиц, принимавших участие в проверке, по одному для каждого участника. При отказе лица, принимавшего участие в проверке, от подписания акта в нем указывается причина такого отказа. | Бумажная форма. | Непосредственно после проведения проверки | Пункт 173 Постановления. |
| 6. | Направление гарантирующему поставщику копии акта проверки прибора учёта. | Сетевая организация предоставляет гарантирующему поставщику, в случае если он не участвовал в проведении проверки, копии актов проверки расчетных приборов учета. | Бумажная форма. | В течение 3 рабочих дней после их составления. | Пункт 173 Постановления. |

Контактная информация для направления обращений:

Номер контакт-центра: (4912) 55-05-77

Адрес электронной почты АО «РГРЭС»: gorseti@ryazan.gov.ru

Адрес офиса обслуживания потребителей: г. Рязань, ул. Радищева, д. 5